Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zakup przez Zamawiającego oraz dostawa i montaż 1 (jednej) dwuosobowej kabiny do prowadzenia indywidualnych rozmów/zajęć (tzw. budka akustyczna) w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 128 w Łodzi.
2. Montaż odbędzie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego po dokonaniu dostawy.
3. Wymagania techniczne dla kabiny:
   1. forma boksu w pełnej zabudowie (tzw. room in room) z przeszklonymi drzwiami zapewniającymi pochłanianie dźwięku zgodnie z parametrami wskazanymi w opisie,
   2. budka akustyczna musi mieć charakter instalacji wolnostojącej,
   3. kolorystyka budki w barwach: obudowa czarna z naklejkami z motywami origami na ścianach bocznych, kolor tapicerki wewnątrz: szary, trudnopalny, plamoodporny, 100% poliester; wykładzina: ognioodporna, blat w kolorystyce drewna, stopki poziomujące; drzwi – szyba: szkło hartowane
   4. budka akustyczna powinna być posiadać:
      * pulpit lub stolik,
      * miejsce do siedzenia w postaci siedziska lub hokera,
      * gniazdka: (230V, 2xUSB)
      * logo szkoły wygrawerowane na jednej z szyb kabiny
   5. oświetlenie wewnętrzne,
   6. budka powinna posiadać rozwiązanie zapewniające wentylację – co najmniej 4 wentylatory uruchamiane czujnikiem ruchu,
   7. budka powinna zapewniać obniżenie poziomu hałasu zarówno z wewnątrz jak i do wewnątrz o co najmniej 33 dB
   8. Wymiary – wysokość min 2100 mm max. 2400 mm

szerokość min. 900 mm max. 1200 mm głębokość min. 800 mm max. 1000 mm Długość min. 2150 mm max. 2300 mm

1. Gwarancja 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na prace wykonane przez Wykonawcę.
2. Gwarancja 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na kabinę do prowadzenia zajęć/rozmów (tzw. budka akustyczne).